（院内采购文件）

项目名称：南方医科大学第五附属医院空调维保服务

项目编号：NYWYF20200005

日 期：2020年6月

目  录

第一部分 报名注意事项	1

第二部分  用户需求书	2

第三部分  资料整理注意事项	11

第四部分  供应商报名需提供资料目录	13

第五部分  相关格式文件	14

## 第一部分 报名注意事项

一、请在报名截止时间前完成现场报名或电子邮件报名，以便做好采购评审前的准备工作。

1.现场报名需提供资料：

（1）报名表（纸质版，1份）

（2）报名资料（纸质版,1份）

温馨提示：①报名表需手写填写相关信息；②报名资料按相关格式要求整理、盖公章。

2. 电子邮件报名需提供资料：

（1）报名表（电子版PDF）

（2）报名资料（电子版PDF）

温馨提示：

①报名表要求：将报名表下载打印后，手写填写相关信息并盖章后扫描成PDF版。

②报名资料按相关格式要求整理后打印成纸质版，加盖公章后扫描成PDF版。

③报名邮箱地址：nywycgb@126.com，邮件名、文件名格式：项目名称+项目编号+公司名全称。（如：南方医科大学第五附属医院空调维保服务项目+NYWYF20200005

+公司名称）

④报名资料邮件发送后电话联系医院确认是否收到资料。

二、供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、供应商应如约参与我院采购评审会议，如因特殊情况未能参加需提前告知，无故缺席将被记入我院供应商不良信用档案。（采购会议具体时间与地点另行通知）

四、每一个项目单独做一份材料（要求多个项目同时响应的只做一份材料）,除封面外其他材料双面打印。

五、报名供应商需仔细阅读报名注意事项，如不按照报名注意事项要求进行报名，后果由供应商自负。

## 第二部分  用户需求书

一、项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学第五附属医院空调维保服务 | 一项 | 2年 | 人民币22万元/年, 两年44万元 |

- 项目基本概况：

1.南方医科大学第五附属医院空调维保服务项目根据医院相关规定，通过院内采购，择优选定1家空调维保单位。

2.承包方式：采用包人工、包材料、包维修、检测费、包管理、包质量、包安全、包运输、包文明施工的方式，项目按需维修，根据实际产生维修量进行结算。承诺2小时到达现场维修，有专人负责。

3.报价要求：报价含税、包人工、包材料、包维修、检测费、包管理、包质量、包安全、包运输、包文明施工等一切费用。若维保单位在报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，不得再向院方收取任何费用。项目实施期间，如原材料、人工等市场价格发生变化的，项目清单货物的各项价格一律不进行调整。报价表分两部分，表1和表2。

4.价格评分：分两个部分，医院空调维保材料/服务清单及各项拦标价汇总（表1）报价得分占报价得分80%，医院空调维保材料/服务清单及各项拦标价汇总（表2）报价得分占报价得分20%；即报价得分=【(医院空调维保材料/服务清单及单价最高限价汇总（表1） ×80%+(医院空调维保材料/服务清单及单价最高限价汇总（表2） ×20%】×价格分值。

表1  医院空调维保材料/服务清单及各项拦标价

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 各项拦标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试加雪种费用 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 110 | 雪种应匹配机型 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 120 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 140 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 170 |  |
| 2 | 清洗、保养费用（含内外机） |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 85 | 化学处理 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 95 |  |
|  | 天花板机：2-5匹机 | 台 | 95 |  |
| 3 | 维修排水系统 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 80 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 天花板机：2-5匹机 | 台 | 90 |  |
| 4 | 更换压缩机电容 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 90 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 100 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 120 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 135 |  |

表2 医院空调维保材料/服务清单各项拦标价

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 单价最拦标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆旧空调整机（含内外机） |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 100 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 135 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 175 |  |
|  | 天花板机：2-3匹机 | 台 | 200 |  |
|  | 天花板机：4-5匹机 | 台 | 225 |  |
| 2 | 安装空调整机（含内外机） |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 119 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 140 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 189 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 245 |  |
|  | 天花板机：2-3匹机 | 台 | 280 |  |
|  | 天花板机：4-5匹机 | 台 | 315 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 85 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 95 |  |
|  | 天花板机：2-5匹机 | 台 | 95 |  |
| 3 | 空调链接铜管（含气管和液管、排水软管、电源链接线、保温棉、包扎带、焊接、补充雪种等） |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 米 | 90 | 加厚型 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 米 | 110 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 米 | 115 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 米 | 130 |  |
| 4 | 空调喷涂铁架 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 套 | 45 | 喷涂铁支架 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 套 | 45 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 套 | 55 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 套 | 70 |  |
| 5 | 空调不锈钢室外机支架 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 套 | 100 | 不锈钢支架 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 套 | 100 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 套 | 190 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 套 | 190 |  |
| 6 | 空调不锈钢室外机地架 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 套 | 60 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 套 | 70 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 套 | 70 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 套 | 100 |  |
| 7 | 空调PVC排水管 |  |  |  |
|  | 4分PVC排水管 | 米 | 13 |  |
|  | 6分PVC排水管 | 米 | 18 |  |
|  | 4分PVC排水管及保管、角铁 | 米 | 23 |  |
|  | 6分PVC排水管及保管、角铁 | 米 | 28 |  |
| 8 | 装饰管槽、钻孔及漏电开关 |  |  |  |
|  | 20线槽 | 米 | 23 |  |
|  | 1-2匹装饰管 | 米 | 35 |  |
|  | 3-5匹装饰管 | 米 | 40 |  |
|  | 精安装加装饰管槽（所有匹数空调通用） | 米 | 100 |  |
|  | 普通砖墙打水钻孔 | 个 | 60 |  |
|  | 钢筋混凝土打水钻孔 | 个 | 100 |  |
|  | 钻孔及做防水管井 | 个 | 200 |  |
|  | 安装漏电保护开关（含漏电保护开关） | 个 | 90 |  |
| 9 | 更换压缩机高温引线 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 条 | 70 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 条 | 70 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 条 | 90 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 条 | 100 |  |
| 10 | 更换遥控接收电路板 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 110 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 130 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 160 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 220 |  |
| 11 | 更换外机电路板 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 270 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 300 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 350 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 350 |  |
| 12 | 更换导风板 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 75 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 75 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 110 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 120 |  |
| 13 | 更换轴流风叶 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 135 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 140 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 160 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 190 |  |
| 14 | 更换引水导流槽 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 条 | 125 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 条 | 125 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 条 | 155 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 条 | 195 |  |
| 15 | 更换保温管 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 条 | 35 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 条 | 45 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 条 | 50 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 条 | 50 |  |
| 16 | 更换管道温度传感器 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 85 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 95 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 100 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 105 |  |
| 17 | 抽真空加雪种 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 次 | 120 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 次 | 130 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 次 | 150 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 次 | 200 |  |
| 18 | 更换压缩机 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 900 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 1100 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 1700 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 2200 |  |
| 19 | 更换风扇电机电容器 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 60 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 60 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 70 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 75 |  |
| 20 | 更换外风扇电机 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 200 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 220 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 270 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 290 |  |
| 21 | 更换内风扇电机 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 200 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 230 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 290 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 310 |  |
| 22 | 更换四通阀 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 290 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 320 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 360 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 410 |  |
| 23 | 更换主控电路板 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 280 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 300 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 340 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 400 |  |
| 24 | 更换排水泵电机 |  |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 300 |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 305 |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 320 |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 340 |  |
| 25 | 更换冷凝器 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 480 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 550 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 900 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 1400 |  |
| 26 | 更换蒸发器 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 450 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 750 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 1000 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 1400 |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 900 |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 1100 |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 1400 |  |
| 27 | 更换交流接触器 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 90 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 110 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 130 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 160 |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 130 |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 150 |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 170 |  |
| 28 | 更换电子膨胀阀 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 380 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 420 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 450 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 500 |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 450 |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 500 |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 550 |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 600 |  |
| 29 | 更换单向阀 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 200 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 220 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 250 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 300 |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 220 |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 250 |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 310 |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 350 |  |
| 30 | 过滤器 |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 110 |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 120 |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 150 |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 200 |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 160 |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 230 |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 300 |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 350 |  |
| 31 | 高空作业费（同一项目仅能收取一次高空作业费） |  |  |  |
|  | 高空作业费（2-10楼）适用所有匹数空调 | 台 | 100 |  |
|  | 高空作业（11楼以上）适用所有匹数空调 | 台 | 150 |  |

- 服务要求

1.故障响应时间：接到故障报修后，工作人员必须在2小时内到达故障现场维修。

2.故障的处理：故障应在24小时内予以排除； 如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报医院主管部门；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚。

3.零配件更换

保证全院空调设备正常运转，如发现硬件损坏或需更换，由维保单位提出配件规格型号和报价，经院方签字审批确认后，维保单位方可进行维修更换。

4.服务记录清单

每次维保单位在为院方提供维保服务后，需现场填写“服务记录清单”（时间、服务科室、服务项目、服务数量、科室确定签字等），如实写明维修项目清单，并由院方使用部门签字确认。

5.维保单位指定技术服务电话

维保单位为院方开通直拨技术支持电话（24小时服务），指定技术责任人员         （工作时间：8：00—19：00）。技术服务电话更改时，维保单位应第一时间通知院方。

6.更换零部件质保期

维保单位对空调进行维修，更换零部件，质保期不低于3个月，即3个月内出现同一更换部件损坏，维保单位须进行质保维修，不再收取任何费用。

7.零配件要求

维保单位应提供正规渠道全新的原厂零配件，零配件必须匹配各品牌空调型号。

8.其他要求

维保单位指派到医院维修维保的员工必须持证上岗，维保单位须给维保人员购买意外保险，维保人员维保期间出现的意外事件院方不承担任何责任，一切责任由维保单位负责。

9.服务地点

院方指定地点，即南方医科大学第五附属医院住院部及朝阳街门诊各科室。

四、验收

每次空调维修维保后由科室相关人员签名确定，作为验收依据。

五、履约保证金：

1.提交时间：合同签订之日起10天内；

2.金额：5000元；

3.方式：银行转账；

4.退还说明：在合同期满之日起，若双方无争议，30天内无息退还。

六、付款方式

付款：维保单位将每月维修项目服务单累计开具发票交给院方，院方在收到发票三个月内结清付款。

七、资质要求

1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件。

3.具备机电维修、家电维修的资质。

4.空调维修人员必须具备制冷与空调设备作业证和高空作业证。

4.本项目不接受联合体投标、分包、转包。

## 第三部分  资料整理注意事项

一、报名资料整理

1.请按《材料基本目录》及《相关文件格式》要求准备好报名资料。

2.项目用户需求偏离表填写时需认真对待，应如实填写、客观填写，如发现虚假响应情况将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

3.供应商提供材料要真实、清晰、加盖公章，按页码先后顺序摆放，均在有效期内。如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

4.每一个项目单独做一份报名资料（要求多个项目同时响应的只做一份报名资料）,除封面外其他材料请双面打印。

5.材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

6.报名资料准备好后根据报名方式进行报名。

二、响应文件整理

1.供应商获取项目评分标准后，请在报名资料的基础上根据评分标准完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.在响应文件的目录后增加一页评分自查表，并标明相应评分项目的页码范围，不提供取消评分资格。

3.响应文件须双面打印，打印出来后一定要清晰，看不清或者模糊当不提供该项资料处理。

4.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，“正本”每一页和骑缝处加盖公章，“副本”可用正本复印并在封面上和骑缝处加盖公章。

5.供应商参加采购评审会议时，所有响应文件须加封条密封并加盖公章，如因响应文件密封不符合要求导致不能进入评审环节被取消评审资格者，一切后果由供应商自负。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

9.评审会议结束后，结果在医院官网公示。

## 第四部分  供应商报名需提供资料目录

- 封面（详见相关格式文件）

- 目录（详见相关格式文件）

- 用户需求偏离表（详见相关格式文件）

- 评分自查表（报名获取评分表后完善）

- 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）

- 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件）

- 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件）

- 提供空调维修人员制冷与空调设备作业证和高空作业证。

- 报价表（详见相关格式文件）

- 公司简介

- 服务方案

- 售后服务承诺书

- 2017年至今同类项目的业绩用户名单（需提供完整合同复印件、中标通知书或发票）。

- 公平竞争承诺书（详见相关格式文件）

- 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件）

- 供应商认为需补充的相关资格文件或证明

## 第五部分  相关格式文件

# 封面模板

# （院内采购）

# 项目名称：

# 项目编号：

# 公司名称：

# 业务代表：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

# 目录模板

# 目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评分自查表 | 第( )页 |
| 2 | 报价表 | 第( )页 |
| 3 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 4 | 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件） | 第( )页 |
| 5 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 提供空调维修人员制冷与空调设备作业证和高空作业证 | 第( )页 |
| 8 | 公司简介 | 第( )页 |
| 9 | 服务方案 | 第( )页 |
| 10 | 售后服务承诺书 | 第( )页 |
| 11 | 2017年至今同类项目的业绩用户名单（需提供完整合同复印件、中标通知书或发票）。 | 第( )页 |
| 15 | 公平竞争承诺书 | 第( )页 |
| 16 | 关于资格和响应文件的声明函 | 第( )页 |
| 17 | 供应商认为需补充的相关资格文件或证明 | 第( )页 |

# 报价表模版

# 南方医科大学第五附属医院空调维保服务项目总报价表

| 服务项目 | 数量 | 总报价（人民币:元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院空调维保材料/服务清单及各项拦标价（表1） | 1项 | 小写：RMB 大写： | 服务期2年 |
| 医院空调维保材料/服务清单及各项拦标价（表2） | 1项 | 小写：RMB 大写： |  |

备注：

★1、维保单位应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。报价结果以折扣率为单位，折扣率不得大于100%；

2.表内的报价折扣率为所有服务清单项目统一一致的报价折扣率，即所有服务项目结算时按此折扣率结算，每单个服务项目单价结算也按此折扣率结算，即单个服务项目结算价=单个服务项目单位规格单价限价×折扣率×实际维修数量。响应文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

3.维保单位对各服务项目的单价投标报价不得高于该服务项目拦标价，否则按投标无效处理。

4.报价要求：报价含税、包人工、包材料、包维修、检测费、包管理、包质量、包安全、包运输、包文明施工等一切费用。若维保单位在报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，不得再向院方收取任何费用。项目实施期间，如原材料、人工等市场价格发生变化的，项目清单货物的各项价格一律不进行调整。

5.温馨提示（金额大写）：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万。

附加说明：

1.更换零部件质保期：验收合格后，质保       个月；

2.维修响应时间：在接到院方通知后      分钟内响应，             小时内到工作人员到达故障现场维修，       小时内排除故障。

3.其他承诺：

公司名称（加盖公章）：

维保单位法定代表人或授权代表签名：

日  期：    年    月     日

空调维保服务项目分项报价表1

南方医科大学第五附属医院空调维保材料/服务清单及各项拦标价（表1）

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 各项拦标价（元） | 公司报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试加雪种费用 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 110 |  | 雪种应匹配机型 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 120 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 140 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 170 |  |  |
| 2 | 清洗、保养费用（含内外机） |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 85 |  | 化学处理 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 95 |  |  |
|  | 天花板机：2-5匹机 | 台 | 95 |  |  |
| 3 | 维修排水系统 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 80 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 天花板机：2-5匹机 | 台 | 90 |  |  |
| 4 | 更换压缩机电容 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 90 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 100 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 120 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 135 |  |  |

备注：维保单位对各服务项目的单价投标报价不得高于该服务项目拦标价，否则按投标无效处理。

空调维保服务项目分项报价表2

医院空调维保材料/服务清单各项拦标价（表2）

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 各项拦标价（元） | 公司报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆旧空调整机（含内外机） |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 100 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 135 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 175 |  |  |
|  | 天花板机：2-3匹机 | 台 | 200 |  |  |
|  | 天花板机：4-5匹机 | 台 | 225 |  |  |
| 2 | 安装空调整机（含内外机） |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 119 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 140 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 189 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 245 |  |  |
|  | 天花板机：2-3匹机 | 台 | 280 |  |  |
|  | 天花板机：4-5匹机 | 台 | 315 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 85 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 95 |  |  |
|  | 天花板机：2-5匹机 | 台 | 95 |  |  |
| 3 | 空调链接铜管（含气管和液管、排水软管、电源链接线、保温棉、包扎带、焊接、补充雪种等） |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 米 | 90 |  | 加厚型 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 米 | 110 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 米 | 115 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 米 | 130 |  |  |
| 4 | 空调喷涂铁架 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 套 | 45 |  | 喷涂铁支架 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 套 | 45 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 套 | 55 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 套 | 70 |  |  |
| 5 | 空调不锈钢室外机支架 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 套 | 100 |  | 不锈钢支架 |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 套 | 100 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 套 | 190 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 套 | 190 |  |  |
| 6 | 空调不锈钢室外机地架 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 套 | 60 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 套 | 70 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 套 | 70 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 套 | 100 |  |  |
| 7 | 空调PVC排水管 |  |  |  |  |
|  | 4分PVC排水管 | 米 | 13 |  |  |
|  | 6分PVC排水管 | 米 | 18 |  |  |
|  | 4分PVC排水管及保管、角铁 | 米 | 23 |  |  |
|  | 6分PVC排水管及保管、角铁 | 米 | 28 |  |  |
| 8 | 装饰管槽、钻孔及漏电开关 |  |  |  |  |
|  | 20线槽 | 米 | 23 |  |  |
|  | 1-2匹装饰管 | 米 | 35 |  |  |
|  | 3-5匹装饰管 | 米 | 40 |  |  |
|  | 精安装加装饰管槽（所有匹数空调通用） | 米 | 100 |  |  |
|  | 普通砖墙打水钻孔 | 个 | 60 |  |  |
|  | 钢筋混凝土打水钻孔 | 个 | 100 |  |  |
|  | 钻孔及做防水管井 | 个 | 200 |  |  |
|  | 安装漏电保护开关（含漏电保护开关） | 个 | 90 |  |  |
| 9 | 更换压缩机高温引线 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 条 | 70 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 条 | 70 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 条 | 90 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 条 | 100 |  |  |
| 10 | 更换遥控接收电路板 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 110 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 130 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 160 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 220 |  |  |
| 11 | 更换外机电路板 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 270 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 300 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 350 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 350 |  |  |
| 12 | 更换导风板 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 75 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 75 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 110 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 120 |  |  |
| 13 | 更换轴流风叶 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 135 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 140 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 160 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 190 |  |  |
| 14 | 更换引水导流槽 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 条 | 125 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 条 | 125 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 条 | 155 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 条 | 195 |  |  |
| 15 | 更换保温管 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 条 | 35 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 条 | 45 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 条 | 50 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 条 | 50 |  |  |
| 16 | 更换管道温度传感器 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 85 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 95 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 100 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 105 |  |  |
| 17 | 抽真空加雪种 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 次 | 120 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 次 | 130 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 次 | 150 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 次 | 200 |  |  |
| 18 | 更换压缩机 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 台 | 900 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 台 | 1100 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 台 | 1700 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 台 | 2200 |  |  |
| 19 | 更换风扇电机电容器 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 60 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 60 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 70 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 75 |  |  |
| 20 | 更换外风扇电机 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 200 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 220 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 270 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 290 |  |  |
| 21 | 更换内风扇电机 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 200 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 230 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 290 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 310 |  |  |
| 22 | 更换四通阀 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 290 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 320 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 360 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 410 |  |  |
| 23 | 更换主控电路板 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 块 | 280 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 块 | 300 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 块 | 340 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 块 | 400 |  |  |
| 24 | 更换排水泵电机 |  |  |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 300 |  |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 305 |  |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 320 |  |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 340 |  |  |
| 25 | 更换冷凝器 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 480 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 550 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 900 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 1400 |  |  |
| 26 | 更换蒸发器 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 450 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 750 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 1000 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 1400 |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 900 |  |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 1100 |  |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 1400 |  |  |
| 27 | 更换交流接触器 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 90 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 110 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 130 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 160 |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 130 |  |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 150 |  |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 170 |  |  |
| 28 | 更换电子膨胀阀 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 380 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 420 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 450 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 500 |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 450 |  |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 500 |  |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 550 |  |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 600 |  |  |
| 29 | 更换单向阀 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 200 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 220 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 250 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 300 |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 220 |  |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 250 |  |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 310 |  |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 350 |  |  |
| 30 | 过滤器 |  |  |  |  |
|  | 分体机：1-1.5匹机 | 个 | 110 |  |  |
|  | 分体机：1.8-2匹机 | 个 | 120 |  |  |
|  | 分体机：2.5-3匹机 | 个 | 150 |  |  |
|  | 分体机：4-5匹机 | 个 | 200 |  |  |
|  | 天花板机：2匹机 | 个 | 160 |  |  |
|  | 天花板机：3匹机 | 个 | 230 |  |  |
|  | 天花板机：5匹机 | 个 | 300 |  |  |
|  | 天花板机：7匹机 | 个 | 350 |  |  |
| 31 | 高空作业费（同一项目仅能收取一次高空作业费） |  |  |  |  |
|  | 高空作业费（2-10楼）适用所有匹数空调 | 台 | 100 |  |  |
|  | 高空作业（11楼以上）适用所有匹数空调 | 台 | 150 |  |  |

备注：维保单位对各服务项目的单价投标报价不得高于该服务项目拦标价，否则按投标无效处理。

用户需求偏离表模板

# 用户需求偏离表

# 一、项目内容和技术要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

# 二、用户清单内容

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

# 三、售后服务要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

# 四、付款方式

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

同类项目经验情况一览表模板

# 2017年至今同类项目经验情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：需提供完整合同、中标通知书或发票作为附件。

公司取得证书一览表模板

# 公司取得证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

# 1.填写供应商的获得资质、认证或企业信誉证书。（包含指派人员、公司）

# 2.请提供本表所列的证书复印件资料，并加盖公章。

# 法定代表人资格证明书模板：

# 法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

# 法定代表人授权委托书模板：

# 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目采购活动中院内采购报价等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：

公平竞争承诺书模板

# 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称        、项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

关于资格和响应文件的声明函模板

# 关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵院项目名称:          （项目编号：             ）采购邀请，本签字人愿意参加项目响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（相关证明文件附后）

2.本单位最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”。（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）

3.本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日